## Slide 1: Pediatrik Kardiyopulmoner Bypass'ta Organ Hasarlarının Engellenmesi
Prof.Dr. Hakan Ceyran
SBÜ, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Pediyatrik Kalp Cerrahisi Kliniği

## Slide 2: İlk Pediyatrik KPB
1953'te Gibbon, 18 yaşında bir hastada CPB ile atriyal septal defektin ilk başarılı kapanışını gerçekleştirdi. Bu, bir insanda ilk başarılı kalp onarımıydı.
1955'te, Lillehei ve ark. CPB ile 1 yaşında bir çocukta ventriküler septal defekt onarımı gerçekleştirdi.

## Slide 3: Yenidoğan ve erişkin KPB farkları
Daha düşük kan hacmi
Yüksek oksijen tüketim hızı
Reaktif pulmoner yatak
İntra ve/veya extrakardiyak şantlar
İmmatür organ sistemleri
Isı kontrol ve ayar mekanizmalarının tam gelişmemesi

## Slide 4: Yetişkin ve Pediyatrik KPB arasındaki farklar

## Slide 5: Pediatrik KPB
Hasta kilo aralıkları Kan akım oranları
0 - 3 kg 200 ml/kg/min
3 - 10 kg 150 ml/kg/min
10 - 15 kg 125 ml/kg/min
15 - 30 kg 100 ml/kg/min
> 30 kg 75 ml/kg/min
>55 kg 65 ml/kg/min

## Slide 6: Pediatrik CPB’ ta sıklıkla karşılaşılanlar
Derin Hipotermi (15-18°C) - TSA
Ciddi Hemodilüsyon (%100-%200)
Düşük perfüzyon basıncı (20-30 mmHg)
Değişken akımlar (0-200/kg/dk)
Glukoz regülasyonu (Hiper/Hipoglisemi)

## Slide 7: KPB’ta Organ Hasarına neden olabilecek İntraoperatif Faktörler
Derin Hipotermik Sirkülatuar Arrest
Derin Soğutma Sırasında pH Yönetimi
Hemodilüsyon
Oksijenatör ve Filtreler
Hipotansiyon
Sıcaklık
KPB ve Süresi
Embolik Olaylar; Hava Embolisi

## Slide 8: Pediyatrik Kardiyopulmoner bypass’ta majör organ etkilenimleri
Hematolojik Etkiler
İnflamatuar Etkiler
Kardiyak Etkiler
Akciğerlere Etkiler
Böbreklere Etkiler
Santral Sinir Sistemine Etkiler
Gastrointestinal Sisteme Etkiler
Endokrin Sisteme Etkiler

## Slide 9: Hematolojik Etkileri
KPB sırasında hemodilüsyon nedeniyle trombosit miktarı
yaklaşık % 50 oranında da azalır. Aynı zamanda yabancı yüzeyle temas ve hipotermi nedeniyle trombositlerde fonksiyon bozukluğu görülür. KPB ‘a girildiğinde kan ve kan ürünlerinin endotel ile kaplı olmayan yabancı bir yüzeyle temas etmesi nedeniyle trombositlerin yanısıra kanın diğer şekilli elemanlarının ve kan proteinlerinin hasarı
kaçınılmazdır. Oksijenatör, filtreler, roller pompa ve aspirasyon da kanın hasarına katkıda bulunur. Eritrosit membranında parçalanma sonucu oluşan hemoliz nedeniyle hemoglobin açığa çıkar ve hücre içi potasyum miktarı artar

## Slide 10: İnflamatuar Etkiler
“sistemik inflamatory response syndrome-SIRS” da
KPB’ta yer alan parçaların, yabancı (nonendotelize) yüzeylerinin vücütta yarattığı yaygın enflamatuar reaksiyon olur

## Slide 11: Sistemik Inflamatory Response Syndrome- SIRS
KPB'ye Bağlı Sistemik Inflamatuar ve Immunolojik Reaksiyon
Lökosit degranülasyonu ve kompleman aktivasyonu
Endotel harabiyeti
Kapiller permeabilite artışı
İntertisiyel ve alveoler ödem

## Slide 12: SIRS önlenmesi
Operasyonda kullanılacak biyolojik materyallerin uygun hazırlanması
Inflamatuar yanıt KPB sonrası akciğer harabiyetine neden olabileceği için steroidler ve nonspesifik antiinflamatuar ilaçlar bu etkiyi azaltabilir.

## Slide 13: Kalp Üzerine Etkiler
Hücre ölümü olmadan miyokard depresyonu ve sersemleşmiş miyokard olarak tanımlanan “Stunning” KBP sonrası ortaya çıkan Düşük Kalp Debisi Sendromunun önemli nedenlerinden biridir.
Kardiyoplejik arrest sırasında anaerobik miyokard metabolizması devreye girmekte ve glikolisiz ile asidozla sonuçlanan laktat üretimi oluşmaktadır
sebepleri plazma kolloid ozmotik basınçtaki azalma, yüksek koroner perfüzon basıncı, ventriküllerin distansiyonu ve ventriküler fibrilasyondur.
KBP sırasında oluşan inflamatuvar yanıt ve nötrofil aktivasyonu miyokard ödemini artırır.

## Slide 14: Akciğerlere Etkiler
KPB sırasında prime solüsyonu nedeniyle hemodilüsyon oluşmakta ve plazma
onkotik basıncı düşmektedir. Bu durum akciğerde interstiyel aralıkta sıvı birikimine
neden olur. Pompaya albumin eklenerek onkotik basınç düşüşü azaltılabilir. Pompa
sırasında sol kalbin iyi vent edilmemesi durumunda pulmoner venöz basınç artarak
akciğer ödemine neden olur. Postoperatif akciğerlerde atelektazi sık karşılaşılan
durumlardan biridir. KPB sırasında akciğerler genellikle söndürülmekte ya da
sabit veya aralıklı şişirilmektedir. Bu durum atelektazi gelişimine katkıda
bulunmaktadır. KPB tip 2 alveol hücrelerinin sayısını ve surfaktan yapımını
azaltmaktadır. Azalan surfaktan postoperatif atelektazi gelişiminde rol oynar.

## Slide 15: Böbreklere Etkiler
Açık kalp cerrahisi sonrasında karşılaşılan en ciddi komplikasyonlardan biri akut böbrek yetmezliğidir. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyon düşüklüğü KPB sonrası böbrek fonksiyonlarında bozulma eğilimini artırmaktadır.
KPB sırasında düşük perfüzyon basıncı ve pulstatil olmayan akım böbrek kan akımını azaltarak renin salınımını ve anjiyotensin II yapımını arttırır. KPB sırasında meydana gelen periferik vasküler rezistans artışı nedeniyle böbrek kan akımı % 30 azalmaktadır.
KPB sırasında hemodilüsyon, yüksek perfüzyon basıncı, pulstatil akım,
renal dozda dopamin infüzyonu lasix ve mannitol uygulanması böbrek fonksiyonlarını korur

## Slide 16: Santral Sinir Sistemine Etkileri
Serebral kan akımındaki değişiklikler, serebral reperfüzyon hasarı, embolik
olaylar ve inflamatuvar yanıt KPB sonrası görülen nörolojik
komplikasyonların bilinen en yaygın nedenleridir.
Nörolojik hasarın en önemli nedenleri;
1- Hava ve partikül embolileri
2- KPB sırasında koagülasyon bozukluklarına bağlı olarak serebral kanamalar
3- Hipotermi sonucu hızlı ısınma

## Slide 17: Gastrointestinal Sisteme Etkiler
KPB sonrası görülen sık komplikasyonlar GİS kanması, pankreatit, ülser perforasyonu,
mezenterik iskemi, ileus, kolesistit, divertikülit ve karaciğer yetmezliğidir.
KPB sonrası karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme sıklığı
% 25-35’tir. Postoperatif dönemde bu bozulmanın tam nedeni karaciğer hipoperfüzyonu,
hemoliz, sistemik inflamatuvar yanıta bağlı oluşabilir. Özellikle kalp
yetmezliği, şişmanlık, operasyondan önce heparin kullanımı, masif kan tranfüzyonu ve
böbrek yetmezliğidir
KPB sonrası hiperbilirubinemi sıklığını arttırır. Karaciğerde sentezlenen pıhtılaşma
faktörlerinin (fibrinojen, protrombin, Faktör V, VII, IX ve X) azalması sonucu kanama
görülebilir. Postoperatif dönemde komplikasyonları azaltmak için hastaya bol hidratasyon
sağlanmalı ve karaciğere toksik ilaç verilmemelidir.

## Slide 18: Endokrin Sisteme Etkiler
Tiroid, paratiroid, hipofiz, adrenal bezler ve pankreas KPB ‘tan etkilenmektedir.
Antidiüretik hormon (ADH) veya vazopressin özellikle KPB’ın başlangıç
aşamasında salgılanması artar. Antidiüretik etkisi nedeniyle böbrekten
su atılımını azaltır.
KPB sırasında yetersiz insülin salınımı, hipotermi
nedeniyle glikozun kullanımının azalması, epinefrin ve kortizol gibi
hormonların artması sonucu kan glikoz düzeyi artar.

## Slide 19: Endokrin Sistem Etkileri
Hipotermi sırasında insülin cevabı azalırken ısınma sırasında artmaya
başlar. Hipergliseminin kalp ve beyin üzerine olumsuz etkileri vardır
ve KPB sonrası bu organlara ait komplikasyonları arttırır.
Kan iyonize kalsiyum konsantrasyonu paratiroid hormon tarafından
düzenlenmektedir, düzeyi KPB’ın başlarında hemodilüsyon ile
azalmakta, sonra kompansatuvar olarak artmaktadır.
KPB sırasında kan kalsiyum ve magnezyum düzeyi azalır. Protaminin
hipokalsemik etkisi vardır.

## Slide 20: KPB’ta, Organ korumada genel prensipler
Hipotermi
Nonpulsatil/Pulsatil Akım
Kan Gazı Yönetim Stratejileri
Uygun/Doğru Kardiyolpleji stratejileri
Kapsamlı Monütörizasyon

## Slide 21: KPB sırasında organ perfüzyonu için dikkate alınması gereken noktalar;
1. Vücut yüzey alanı
2. Hipotermi derinliği
3. Asit-baz dengesi
3. Tüm vücut oksijen tüketimi
4. Nöromusküler blokajın derecesi
5. Kandaki oksijen miktarı
6. Anestezi derinliği
7. Organların iskemiye karşı toleransı

## Slide 22: KPB’da Organ koruma ipuçları
Güvenli perfüzyon ve miyokard ve organ koruması için pediyatrik
ve yetişkin hastalar arasında kardiyak ve sistemik
dolaşımla ilgili anatomik ve fizyolojik farklılıkların
bilinmesi gereklidir.

## Slide 23: KPB’da Organ koruma ipuçları 1
Pediyatrik hastalarda vücut ağırlığı/yüzey alanı (BSA) oranı daha yüksek olduğundan hemodilüsyonun
hematokrit üzerindeki etkisi yetişkin hastalara oranla daha önemlidir. Bir bebeğin tahmini kan hacmi <10 kg 85 mL / kg; bu nedenle, 5 kg'lık bir çocuk yaklaşık 425 mL'lik bir kan hacmine sahiptir. Baypass devresi hacimleri, bebeklerde kan hacimlerine göre çok büyüktür ve önemli hemodilüsyona yol açar. Hemodilüsyonu azaltmak için priming hacmi minimum düzeyde tutulmalıdır. Bu hedef, uygun boyutta tüp kullanılarak ve CPB devrelerinin minyatürleştirilmesiyle sağlanabilir. CPB makinesini hastaya mümkün olduğunca yakın bir şekilde yerleştirmek, aynı zamanda prime hacmini azaltmaya yardımcı olacaktır.

## Slide 24: KPB’da Organ koruma ipuçları 2
Yenidoğanlarda ve infantlarda serebral vasküler otoregülasyon
gelişmemiştir. KPB sırasında hızlı soğuma veya ısınmaya bağlı serebral
hasar riski daha fazla olduğundan soğuma ve ısınma
sürelerinin hızlı olmaması, en az 20-25 dakikada
yapılması önemlidir

## Slide 25: KPB’da Organ koruma ipuçları 3
Siyanotik konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda
aortopulmoner ve bronşiyal kolleterallerin
varlığı bu hastalarda hem aortik kros klemp sırasında
miyokard korumasını olumsuz yönde etkileyebilir
hem de sistemik akımdan çalarak hipoperfüzyon
yapabilir.

## Slide 26: KPB’da Organ koruma ipuçları 4
Doğumdan hemen sonra pulmoner vasküler rezistans yüksektir. 4-6
hafta içerisinde hızla düşer. Doğumsal kalp hastalıklarında özellikle
soldan sağa şant yapan ve pulmoner basıncı arttıran patolojilerde
pulmoner hipertansif kriz riski yüksektir.

## Slide 27: KPB’da Organ koruma ipuçları 5
Pulsatil KPB
KPB sırasındaki tartışmalı konulardan biri de pulsatil
perfüzyondur. Çeşitli çalışmalarda, hem erişkin hem
de pediyatrik hastalarda pulsatile perfüzyonunun
beyin başta olmak üzere vital organlara kan akımını
arttırdığı, KPB’ye bağlı gelişen sistemik enflamatuvar
yanıtı ve buna bağlı mortaliteyi azalttığı iddia edilmektedir

## Slide 28: KPB’da Organ koruma ipuçları 6
PH YÖNETİMİ
Hipotermik KPB sırasında pH/PCO2 yönetimi için iki farklı politika vardır:
pH-stat ve alfa-stat.
Derin hipotermi ve total sirkülatuvar arrestin sık uygulandığı neonatal ve infant kalp cerrahisi vakalarında pH-stat
yönetimi daha iyi bir nörolojik koruma sağlar.

## Slide 29: KPB’da Organ koruma ipuçları 7
HİPOTERMİ
Genellikle sistemik sıcaklıkta her 10°C’lik azalma oksijen tüketimini
%50 oranında azaltır. Hipotermi oksijen tüketimini (VO2) azaltmakta ve perfüzyon güvenliğini arttırmaktadır.
İyi tanımlanmış bir hipotermi sınıflandırması olmamakla birlikte, hafif (30 ° -34 ° C), orta (25 ° -30 ° C) ve derin hipotermi (15 ° -22 ° C) düşük olarak sınıflandırılabilir.

## Slide 30
Soğutma periyodu en az 20 dakika sürmeli ve bazen 30 dakikaya yaklaşabilir ve hasta-perfüzat sıcaklık farkı 8 ° ila 10 ° C'den daha az olmalıdır, çünkü soğutma ve yeniden ısıtma oranının ve etkinliğinin oranı önemlidir. Bebeklerde daha uzun süreli soğutmada daha iyi bilişsel gelişim skorları bildirilmektedir.
Aşırı perfüzat ısıtması, plazma proteinlerinin olası denatürasyonu ve gaz embolisi oluşumunu önlemek için tavsiye edilmez.

## Slide 31: KPB’da Organ koruma ipuçları 8 ULTRFİLTRASYON (UF) /MODİFİYE ULTRAFİLTRASYON (MUF)
KPB sırasında ultrafiltrasyon yapılmadığı zaman, MUF'den sonra kan ürünleri kullanımının azaldığını göstermiştir. Kan kaybında ve kan transfüzyonu gereksinimlerinde önemli bir azalma gösterilmiştir. Ayrıca, MUF, arteryel kan basıncında beklenmedik bir artış, kardiyak indekste artış ve sistemik vasküler dirençte değişiklik olmaksızın pulmoner vasküler rezistansta azalma sağlamaktadır.

## Slide 32: arterio-venöz MUF sistem venö–arterial MUF sistem

## Slide 33: Masif Hava Embolisinde Tedavi Protokolü
Perfüzyonist | Cerrah | Anesteziolog
- Bypass’ı durdur( arteriyel ve venöz hatlara klemp) - Problemin kaynağını belirle - Yeniden prime, CPB devresi ve arteryel kanül - Retrograd SVC perfüzyonu 1–2 L / dak - CPB'yi yeniden kurunuz (sıcaklığı 22–30 ° C'ye düşür, sistemik basıncı arttır) | - Aortik kanülü klemple ve çıkar -SVC'yi kanüle et veya SVC kanülüne bağla - Vent yoluyla aortta mevcut kan / havayı alın - Aortotomide daha fazla hava görünmediğinde, aortu yeniden kanüle edin ve CPB'yi yeniden başlat - Koroner arterlerden hava almasına izin ver - Cerrahi prosedürleri tamamla | -Hastayı Trendelenburg pozisyonuna getir - Karotis arterlere bas - Steroid / mannitol kullanmayı düşün - Hastayı% 100 oksijenle havalandır - Hiperglisemi ve hiponatremiden kaçın. - Hastayı 34 ° C'de koru.

## Slide 34
KPB özellikle pediyatrik hastalarda zordur.
Mevcut çabalar, olumsuz etkileri hafifletmek için bypass devresinin boyutunu azaltmayı amaçlamaktadır.
Pediyatrik hastanın heterojenitesi, KPB‘ın yönetimini daha da zorlaştırmaktadır. Perfüzyon için geliştirilmiş stratejiler, çocuklarda kardiyak cerrahi mortalitesini azaltmıştır.

## Slide 35: Son Söz
• Konjenital kalp hastalığında hipotermik kardiyopulmoner baypas (KPB) için ideal hematokrit bilinmemektedir.
Yenidoğanda, KPB sırasında hematokrit ˃ % 25 , 1 yıldaki nörolojik sonuçları iyileştirdiği gösterilmiştir.
• Nörolojik monitörler ve nöroprotektif stratejiler geliştirilmelidir
• Baypas devresi bileşenlerinin daha fazla minyatürleştirilmesi, KPB'nin olumsuz etkilerini azaltacaktır.
Antienflamatuar stratejilerin geliştirme çalışmaları vardır
“Coated” circuits. Kaplı devreler gelişimi devam etmektedir.
• İdeal asit-baz yönetim stratejisi bilinmemektedir ve KPB'de oksijen dağıtımını iyileştirmek için ek araştırmalara ihtiyaç vardır.
• KPB sonrası heparin antikoagülasyonu izlemek ve tersine çevirmek için ideal yöntemi belirlemek için ilave araştırmalara ihtiyaç vardır.
Anestezi uzmanı ve pefüzyonist hasta güvenliğini sağlamak için KPB sırasında sürekli olarak dikkatli olmalıdır.
• • Kardiyak cerrah, anestezi uzmanı ve perfüzyonist, KPB'nin güvenli gidişini sağlamak için birlikte uyum içinde çalışmalıdır.

## Slide 36
Teşekkürler