## Slide 1: Ekstrakorporeal Dolaşım Ve Güncel Tartışmalı Konular (Controversial Concepts in ECC)
Prof Dr Serdar Günaydın
Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara Şehir Hastanesi

## Slide 2: Sunum Planı /Outline
Yeni Rehberler
Kan Transfüzyonunu azaltmak
Organ Yetmezliği
KPB Monitorizasyonu
Perfüzyon Teknikleri
Miyokardiyal Koruma
EKMO
Pediatrik perfüzyon
Yeni moleküler göstergeler
İlaçlar
New Guidelines
Techniques and technologies to minimize blood transfusion
Organ protection
Monitoring of CPB
Perfusion techniques
Myocardial protection
ECMO
Pediatric perfusion
New molecular markers
Pharmaceuticals

## Slide 4: Sunum Planı /Outline
Yeni Rehberler
Kan Transfüzyonunu azaltmak
Organ Yetmezliği
KPB Monitorizasyonu
Perfüzyon Teknikleri
Miyokardiyal Koruma
EKMO
Pediatrik perfüzyon
Yeni moleküler göstergeler
İlaçlar
New Guidelines
Techniques and technologies to minimize blood transfusion
Organ protection
Monitoring of CPB
Perfusion techniques
Myocardial protection
ECMO
Pediatric perfusion
New molecular markers
Pharmaceuticals

## Slide 5: Hasta Kan Yönetimi/Patient Blood Management
Preoperatif Anemi
Transfüzyon Sınırı
Hemoglobin Optimizasyonu
KPB Teknolojileri
  Entegre arteriyel filtre
  RAP
  VAVD
  Hemofiltrasyon
  Cell saver
Hasta Kan Yönetimi Programları
  Anemia Influence
  Transfusion ‘Trigger’
  Hemoglobin Optimization
  CPB Technologies
    Integrated arterial filter
    RAP
    VAVD
    Hemofiltration
    Cell saver
  PBM Programs

## Slide 6: Sunum Planı /Outline
Yeni Rehberler
Kan Transfüzyonunu azaltmak
Organ Yetmezliği
KPB Monitorizasyonu
Perfüzyon Teknikleri
Miyokardiyal Koruma
EKMO
Pediatrik perfüzyon
Yeni moleküler göstergeler
İlaçlar
New Guidelines
Techniques and technologies to minimize blood transfusion
Organ protection
Monitoring of CPB
Perfusion techniques
Myocardial protection
ECMO
Pediatric perfusion
New molecular markers
Pharmaceuticals

## Slide 7: Akut Böbrek Yetmezliği (Acute Renal Injury)
GDP
Serbest Hemoglobin
Biyobelirteçler
Oksijenasyon
Sıvılara bağlı
Perfüzyon basıncı
GDP: Nadir and time below DO2 threshold
Free hemoglobin
Biomarkers
Oxygenation
Solution Dependent
Perfusion Pressure

## Slide 8: Vasoplegia

## Slide 9: Sunum Planı /Outline
Yeni Rehberler
Kan Transfüzyonunu azaltmak
Organ Yetmezliği
KPB Monitorizasyonu
Perfüzyon Teknikleri
Miyokardiyal Koruma
EKMO
Pediatrik perfüzyon
Yeni moleküler göstergeler
İlaçlar
New Guidelines
Techniques and technologies to minimize blood transfusion
Organ protection
Monitoring of CPB
Perfusion techniques
Myocardial protection
ECMO
Pediatric perfusion
New molecular markers
Pharmaceuticals

## Slide 10: Elektronik Hasta Verisi Toplama / Electronic Data Collection
Understand what we do, measure, report, advance the practice of cardiopulmonary bypass
Dedicated resources
  Cost , people, time, space, attitude
  Development
  Connectivity

## Slide 13: Isıtıcı Soğutucu Enfeksiyonları/Heater Cooler Issues

## Slide 14: Sunum Planı /Outline
Yeni Rehberler
Kan Transfüzyonunu azaltmak
Organ Yetmezliği
KPB Monitorizasyonu
Perfüzyon Teknikleri
Miyokardiyal Koruma
EKMO
Pediatrik perfüzyon
Yeni moleküler göstergeler
İlaçlar
New Guidelines
Techniques and technologies to minimize blood transfusion
Organ protection
Monitoring of CPB
Perfusion techniques
Myocardial protection
ECMO
Pediatric perfusion
New molecular markers
Pharmaceuticals

## Slide 15
Mini-Devreler / Minimally Invasive Extracorporeal Circulation

## Slide 16: Kanüller /Cannulae
Bidirectional

## Slide 17: Sunum Planı /Outline
Yeni Rehberler
Kan Transfüzyonunu azaltmak
Organ Yetmezliği
KPB Monitorizasyonu
Perfüzyon Teknikleri
Miyokardiyal Koruma
EKMO
Pediatrik perfüzyon
Yeni moleküler göstergeler
İlaçlar
New Guidelines
Techniques and technologies to minimize blood transfusion
Organ protection
Monitoring of CPB
Perfusion techniques
Myocardial protection
ECMO
Pediatric perfusion
New molecular markers
Pharmaceuticals

## Slide 18: Miyokardiyal Koruma/Myocardial Protection
Del Nido
HTK
Microplegia
Conventional
In development

## Slide 19: Sunum Planı /Outline
Yeni Rehberler
Kan Transfüzyonunu azaltmak
Organ Yetmezliği
KPB Monitorizasyonu
Perfüzyon Teknikleri
Miyokardiyal Koruma
EKMO
Pediatrik perfüzyon
Yeni moleküler göstergeler
İlaçlar
New Guidelines
Techniques and technologies to minimize blood transfusion
Organ protection
Monitoring of CPB
Perfusion techniques
Myocardial protection
ECMO
Pediatric perfusion
New molecular markers
Pharmaceuticals

## Slide 21: Sunum Planı /Outline
Yeni Rehberler
Kan Transfüzyonunu azaltmak
Organ Yetmezliği
KPB Monitorizasyonu
Perfüzyon Teknikleri
Miyokardiyal Koruma
EKMO
Pediatrik perfüzyon
Yeni moleküler göstergeler
İlaçlar
New Guidelines
Techniques and technologies to minimize blood transfusion
Organ protection
Monitoring of CPB
Perfusion techniques
Myocardial protection
ECMO
Pediatric perfusion
New molecular markers
Pharmaceuticals

## Slide 24: Sunum Planı /Outline
Yeni Rehberler
Kan Transfüzyonunu azaltmak
Organ Yetmezliği
KPB Monitorizasyonu
Perfüzyon Teknikleri
Miyokardiyal Koruma
EKMO
Pediatrik perfüzyon
Yeni moleküler göstergeler
İlaçlar
New Guidelines
Techniques and technologies to minimize blood transfusion
Organ protection
Monitoring of CPB
Perfusion techniques
Myocardial protection
ECMO
Pediatric perfusion
New molecular markers
Pharmaceuticals

## Slide 26: Sunum Planı /Outline
Yeni Rehberler
Kan Transfüzyonunu azaltmak
Organ Yetmezliği
KPB Monitorizasyonu
Perfüzyon Teknikleri
Miyokardiyal Koruma
EKMO
Pediatrik perfüzyon
Yeni moleküler göstergeler
İlaçlar
New Guidelines
Techniques and technologies to minimize blood transfusion
Organ protection
Monitoring of CPB
Perfusion techniques
Myocardial protection
ECMO
Pediatric perfusion
New molecular markers
Pharmaceuticals

## Slide 27: İlaçlar / Pharmaceuticals
Preoperative IV iron suppl
Tranexamic acid
Desmopressin
Bivaluridine
Fibrinogen
Aprotinin?

## Slide 30: Prof. Dr. Serdar Günaydın serdarkvc@gmail.com
TEŞEKKÜRLER