## Slide 1: Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisinde Perfüzyon Ve Kanülasyon Stratejileri
FEHMİ BORS
PERFÜZYONİST
ÖZEL EGEPOL HASTANESİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ
İZMİR
23.02.2019

## Slide 2: Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisinin Gelişimi
Dr .Chitwood
Dr. Vanerman
Dr. Cosgrove
Dr. Mack
Dr. Cohn
Dr. Carpentier
Dr. Mohr

## Slide 3: Neden Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi?
Daha az travma
Daha az postop ağrı
Daha hızlı rehabilitasyon
Kozmetik kazanımlar
Daha hızlı postop iyileşme
Daha az hastanede kalış ve maliyet
Daha sonraki reoperasyonda daha kolay eksplorasyon

## Slide 7
Femoral Venöz kanül:
Genellikle 25 Fr, bikaval ise 23 Fr
VCS kanülü: 15-17 Fr
Femoral Arteriyel kanül:
BSA < 1.6 ise 15 Fr
BSA 1.7-2.1 ise 17 Fr
BSA > 2.2 ise 19 Fr

## Slide 16
Vakum Destekli Venöz Drenaj Sisteminin Önemli Noktaları
Rezervuarda bütün portların kapalı olduğundan emin olunmalı
Pompadan ilaç enjekte edilecekse vakum kapatılmalı yada istenilen doz kadar enjektöre ilaç çekilmeli
Pompadan çıkma aşamasında vakum sonlandırılmalı
Vakum cihazını havalandırmak içim su tutuculu ‘’Y’’ hattı kullanılmalı
Hemolizi önlemek için rezervuara uygulanan negatif basınç ölçülmeli

## Slide 17: Miyokardiyal Koruma
Kardiyopleji:
Uzun etkili
Çoğunlukla tek doz
    Del Nido (Modifiye)
    HTK

## Slide 18: Zorluklar
Ekip Çalışması
Cerrahi tekniklerin zorluğu ve ek deneyim gerektirmesi
Ek cerrahi ekipman ihtiyacı
Minitorakotomide IMA yaralanmaları
Küçük kanüllere bağlı venöz dönüş sorunları ve vakum gerekliliği

## Slide 19: Sonuç
Minimal invaziv teknikler uygun olgularda etkin bir cerrahi seçenek olarak yararlı olabilir
Cerrahi çeşitliliği deneyim ve enstrumantasyonun gelişmesiyle giderek yaygınlaşmaktadır
Perfüzyonistler açısından da özellikli bir teknik olarak deneyim kazanılması gereken bir alandır

## Slide 20
Teşekkürler